| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОГУЧИНА ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| Тогучин |  |
| от 03.03.2025 | № 124 |
| О создании, реконструкции и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области |  |

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1998 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», в целях создания, сохранения и обеспечения готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны в городе Тогучине Тогучинского района Новосибирской области, администрация города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области.

2.  Опубликовать настоящее положение в периодическом печатном издании «Вестник города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области» и разместить на официальном сайте города Тогучина в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Тогучина

Тогучинского района

Новосибирской области                                                                       С.М. Борутенко

Приложение

к постановлению администрации

города Тогучин Тогучинского района

Новосибирской области

от 03.03.2025 № 124

Положение о мерах по реконструкции, сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1998 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», в целях создания, сохранения и обеспечения готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны в городе Тогучине Тогучинского района Новосибирской области.

2. Основные понятия и определения

К объектам гражданской обороны на территории города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области относятся:

укрытие- защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности;

специализированное место хранения- помещение, предназначенное для хранения, размещенного в нем имущества гражданской обороны и выдачи его в установленном порядке;

иные объекты гражданской обороны- объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне;

3. Объекты гражданской обороны города Тогучина

На территории города Тогучина защитных сооружений гражданской обороны (далее ЗС ГО) в виде убежищ и противорадиационных укрытий нет. Для укрытия населения города Тогучина приспосабливаются под защитные сооружения гражданской обороны в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства, предназначенные для населения по месту жительства.

К приспосабливаемым под защитные сооружения гражданской обороны относятся:

-138 подвалов многоквартирных домов общей площадью 50982 кв.м, при норме расселения 2,5 на человека, возможно расселение 14275 чел.-70% населения

- при наличии 5613 домов частного жилого сектора с площадью погребов более 2639 кв.м., возможно расселение 6118 чел.- 30% населения.

В качестве ЗС ГО могут быть использованы подвальные и подсобные помещения организаций и учреждений города Тогучина.

4. Основные требования к приспосабливаемым под ЗС ГО

Подвалы многоквартирных домов и погребов частного жилого сектора требуют дооборудования необходимым для обеспечения временной жизнедеятельности населения (освещение, установку скамеек для сидения, ремонт дверей, освобождение от мусора и хлама);

При режиме повседневной деятельности подвальные и подсобные помещения организаций и учреждений должны использоваться для нужд организаций, а также для обслуживания населения под санитарно-бытовые помещения, помещения культурного обслуживания и для учебных занятий, производственные помещения, отнесенные по пожарной опасности к категориям Г и Д, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного освещения; помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад, гаражи для легковых автомобилей, складские помещения для хранения несгораемых, а также сгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения; помещения торговли и питания, спортивные помещения, помещения бытового обслуживания населения, вспомогательные помещения лечебных учреждений.

При эксплуатации подвальных и подсобных помещений в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим ЗС: в мирное время запрещается перепланировка помещений, устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях, нарушение герметизации и гидроизоляции, применение сгораемых синтетических материалов при отделке помещений. Пути движения, входы и аварийные выходы должны быть свободными, не допускается их загромождение. Защитно-герметические и герметические ворота и двери находятся в открытом положении на подставках и прикрываются съемными легкими экранами или щитами. На период использования помещений в интересах производства и обслуживания населения для закрытия дверных проемов устанавливаются обычные двери.

5. Меры по сохранению приспособленных под ЗС ГО

1. Руководители организаций и учреждений города Тогучина, в т.ч. обслуживающие управляющие компании обеспечивают сохранность приспособленных под защитные сооружения гражданской обороны хозяйственные, складские и подвальные помещения, а также принимают меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию, ведут учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.

2. Создание объектов гражданской обороны осуществляется за счет приспособления существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений, которые по своему предназначению могут быть использованы как объекты гражданской обороны. В качестве объектов гражданской обороны также могут использоваться объекты, предназначены для обеспечения от чрезвычайных ситуаций природного и технического характера.